Lista de exercícios – Caps. 10 e 11.

TM-114 Transferência de Calor e Massa (turma B) – 2008/1

1. (Incropera et al., 6 ed., 10.4) Uma corrente elétrica passa por um longo fio com 1 mm de diâmetro. Há dissipação de 3150 W/m e a temperatura superficial do fio atinge 126ºC, quando ele está submerso em água a 1 atm. Qual o coeficiente de transferência de calor da ebulição? Estime o valor do coeficiente de correlação Cs,f.   Resp: 38.600 W/m2K; 0,017.

2. (Incropera et al., 6 ed., 10.7) Uma expressão simples para levar em consideração o efeito da pressão no coeficiente convectivo da ebulição nucleada em água (W/m2K) é:

onde p e pa são a pressão do sistema e a pressão atmosférica padrão, respectivamente. Para uma placa horizontal e no intervalo  kW/m2, C = 5,56 e n = 3. A unidade de  é o Kelvin. Compare as estimativas feitas com essa expressão com aquelas obtidas pela correlação de Rohsenow (Cs,f = 0,013; n = 1) para pressões de 2 e 5 bar, com = 10ºC.    Resp: 73 kW/m2; 232 kW/m2; 105 kW/m2; 439 kW/m2.

3. (Incropera et al., 6 ed., 10.10) O fundo de uma panela de cobre, que possui 150 mm de diâmetro, é mantido a 115ºC por um elemento de aquecimento elétrico. Estime a potência necessária para ferver a água nesta panela. Determine a taxa de evaporação. Qual é a razão entre o fluxo térmico na superfície e o fluxo térmico crítico? Qual temperatura na panela é requerida para atingir o fluxo térmico crítico?   Resp: 8,55 kW/ 14 kg/h; 0,384; 130ºC.

4. (Incropera et al., 6 ed., 10.13) Etilenoglicol saturado a 1 atm é aquecido por uma superfície horizontal revestida de cromo, que possui um diâmetro de 200 mm e é mantida a uma temperatura de 480 K. Estime a potência de aquecimento exigida e a taxa de evaporação. Qual fração da potência máxima associada ao fluxo térmico crítico é representada pela potência exigida no processo? A 470 K, as propriedades do líquido saturado são: μ = 0,38x10-3 Ns/m2, cp = 3280 J;kgK e Pr = 8,7. A massa específica do vapor saturado é ρ = 1,66 kg/m3. Considere as constantes de ebulição nucleada iguais a Cs,f = 0,01 e n = 1,0.   Resp: 559 W; 689x10-4 kg/s; 0,026

5. (Incropera et al., 6 ed., 10.21) Qual é o fluxo térmico crítico na ebulição de água a 1 atm sobre uma grande superfície horizontal na superfície da lua, onde a aceleração gravitacional equivalente a um sexto da que existe na superfície da Terra?    Resp: 0,81 MW/m2

6. (Incropera et al., 6 ed., 10.27) Uma barra de aço, com 20 mm de diâmetro, 200 mm de comprimento e emissividade 0,9 é removida de um forno a 455ºC e subitamente submersa na posição horizontal em um banho de água à pressão atmosférica. Estime a taxa inicial de transferência de calor que sai da barra.    Resp: 835 W.

7. (Incropera et al., 6 ed., 10.28) Uma corrente elétrica passa através de um condutor horizontal com 2 mm de diâmetro e emissividade de 0,5, quando este condutor se encontra imerso em água à pressão atmosférica. Estime a dissipação de potência por unidade de comprimento do condutor necessária para manter a sua temperatura superficial em 555ºC.    Resp: 858 kW/m.

8. (Incropera et al., 6 ed., 10.30) Um elemento aquecedor de 5 mm de diâmetro é mantido com uma temperatura superficial de 350ºC, quando imerso horizontalmente em água sob pressão atmosférica. A cobertura do elemento é de aço inoxidável com acabamento de polimento mecânico com uma emissividade de 0,25.

a) Calcule a dissipação de potência elétrica e a taxa de produção de vapor por unidade de comprimento do aquecedor.    Resp: 907 W/m; 1,4 kg/m·h

b) Se o aquecedor fosse operado na mesma taxa de dissipação de potência no regime de ebulição nucleada, qual temperatura a superfície atingiria? Calcule a taxa de produção de vapor por unidade de comprimento para essa condição de operação.    Resp: 107,6ºC; 1,4 kg/ m·h

9. (Incropera et al., 6 ed., 10.37) Água, saturada a 1 atm e a uma velocidade de 2 m/s, escoa sobre um elemento de aquecimento circular com 5 mm de diâmetro. Qual é a taxa máxima de aquecimento (W/m) para a ebulição em piscina?    Resp: 68,0 kW/m.

10. (Incropera et al., 6 ed., 10.41) Vapor d'água saturado a 0,1 bar condensa com um coeficiente de transferência de calor de 6800 W/m2K no lado externo de um tubo de latão, que possui diâmetros interno e externo de 16,5 e 19 mm, respectivamente. O coeficiente de transferência de calor na água escoando no interior do tubo é igual a 5200 W/m2K. Estime a taxa de condensação do vapor por unidade de comprimento do tubo, sendo a temperatura média da água igual a 30ºC.    Resp: 1,11x10-3 kg/m·s.

11. (Incropera et al., 6 ed., 10.43) Vapor d'água saturado a 1 atm condensa sobre a superfície externa de um tubo vertical com 100 mm de diâmetro e 1 m de comprimento, com uma temperatura superficial uniforme de 94ºC. Estime a taxa de condensação total e a taxa de transferência de calor para o tubo.    Resp: 16,0 kW; 7,1x10-3 kg/s.

12. (Incropera et al., 6 ed., 10.50) O condensador de uma planta de potência a vapor é constituído por uma matriz quadrada alinhada com 625 tubos, cada um com diâmetro de 25 mm. Considere condições nas quais vapor d'água saturado a 0,105 bar condensa sobre a superfície externa dos tubos, cuja temperatura de parede igual a 17ºC é mantida pelo escoamento de refrigerante no interior dos tubos. Qual é a taxa de transferência de calor para a água por unidade de comprimento da matriz tubular? Qual é a taxa de condensação correspondente?    Resp: 4,8 MW/m; 1,93 kg/m·s.

13. (Incropera et al., 6 ed., 10. 61) Determine a taxa de condensação sobre uma esfera com 100 mm de diâmetro e com uma temperatura superficial de 150ºC, que se encontra imersa em vapor saturado de etilenoglicol a uma pressão de 1 atm. Aproxime as propriedades do líquido pelas correspondentes à condição de saturação a 373 K (Tabela A.5).    Resp: 2,78x10-3 kg/s.

14. (Incropera et al., 6 ed., 11.3) Um trocador de calor casco e tubos deve aquecer um líquido ácido que escoa em tubos não aletados com diâmetros interno e externo Di = 10 mm e De = 11 mm, respectivamente. Um gás quente escoa pelo casco. Para evitar corrosão no material dos tubos, o engenheiro pode especificar a utilização de uma liga metálica Ni-Cr-Mo resistente à corrosão (ρm = 8900 kg/m3, km = 8 W/mK) ou de fluoreto de polivinilideno (PVDF) (ρf = 1780 kg/m3; kf = 0,17 W/mK). Os coeficientes de transferência de calor interno e externo são hi = 1500 W/m2K e he= 200 W/m2K, respectivamente.

a) Determine a razão entre as áreas das superfícies do plástico e do metal necessárias para transferir a mesma quantidade de calor.   Resp: 1,52

b) Determine a razão entre as massas do plástico e do metal associadas aos projetos dos dois trocadores.   Resp: 0,304

c) O custo da liga metálica por unidade de massa é três vezes maior do que o do plástico. Determine qual material do tubo deveria ser especificado com base no custo.

15. (Incropera et al., 6 ed., 11.4) Um tubo de aço (k = 50 W/mK) com diâmetros interno e externo Di = 20 mm e De = 26 mm, respectivamente, é usado para transferir calor de gases quentes que escoam sobre um tubo (hq = 200 W/m2K) para água fria que escoa através do tubo (hf = 8000 W/m2K). Qual é o coeficiente global de transferência de calor baseado no fluido frio Uf ? Para melhorar a transferência de calor, 16 aletas planas, com perfil retangular, são instaladas longitudinalmente ao longo da superfície externa do tubo. As aletas encontram-se igualmente espaçadas ao redor da circunferência do tubo, cada uma possuindo uma espessura de 2 mm e um comprimento de 15 mm. Qual é o coeficiente global de transferência de calor correspondente?    Resp: 249 W/m2K; 1140 W/m2K.

16. (Incropera et al., 6 ed., 11.10) Água, a uma vazão de 45.500 kg/h, é aquecida de 80 até 150ºC em um trocador de calor que possui dois passes no casco e oito passes nos tubos, com uma área superficial total de 925 m2. Gases quentes de exaustão, que possuem aproximadamente as mesmas propriedades termofísicas do ar, entram no trocador a 350ºC e o deixam a 175ºC. Determine o coeficiente global de transferência de calor.    Resp: 29,5 W/m2K.

17. (Incropera et al., 6 ed., 11.16) Um trocador de calor bitubular (tubos concêntricos) em contracorrente é projetado para aquecer água de 20 a 80ºC, utilizando óleo quente, que é alimentado na região anular a 160ºC e retirado a 140ºC. O tubo interno, com parede delgada, possui um diâmetro de Di = 20 mm e o coeficiente global de transferência de calor é igual a 500 W/m2K. A condição de projeto exige uma taxa de transferência de calor total de 3000 W.

a) Qual é o comprimento do trocador de calor?    Resp: 0,97 m

b) Após 3 anos de operação, o desempenho do trocador de calor é deteriorado pela presença de deposição no lado da água e a temperatura de saída da água é de somente 65ºC para as mesmas vazões e temperaturas de entrada. Quais são os valores correspondentes da taxa de transferência de calor, da temperatura de saída do óleo, do coeficiente global de transferência de calor e do fator de deposição no lado da água, ?    Resp: 2250 W; 145ºC; 338 W/m2K; 9,59x10-4 m2K/W.

18. (Incropera et al., 6 ed., 11.22) Um trocador de calor casco e tubos deve ser projetado para aquecer 2,5 kg/s de água de 15 a 85ºC. O aquecimento deve ser obtido pela passagem de óleo motor quente, que está disponível a 160ºC, pelo lado do casco do trocador. Sabe-se que o óleo proporciona um coeficiente convectivo médio de he = 400 W/m2K no lado externo dos tubos. A água é dividida em 10 tubos que atravessam o casco. Cada tubo possui parede delgada e diâmetro D = 25 mm, e faz oito passes no casco. Se o óleo deixa o trocador a 100ºC, qual é a sua vazão? Qual é o comprimento que os tubos devem ter para que o aquecimento desejado seja obtido?    Resp: 5,19 kg/s; 37,5 m.

19. (Incropera et al., 6 ed., 11.32) Um trocador de calor com escoamento cruzado e único passe usa gases de exaustão quentes (misturados) para aquecer uma vazão de 3 kg/s de água (não misturada) de 30 até 80ºC. Os gases de exaustão, que possuem propriedades termofísicas similares às do ar, entram e saem do trocador a 225 e 100ºC, respectivamente. Sabendo que o coeficiente global de transferência de calor é de 200 W/m2K, estime a área de transferência de calor necessária.    Resp: 33,1 m2.

20. (Incropera et al., 6 ed., 11.34) Um trocador de calor cruzado, usado em um procedimento de bypass cardiopulmonar, resfria sangue escoando a uma vazão de 5 litros/min de uma temperatura do corpo de 37ºC até 25ºC para induzir hipotermia do corpo, que diminui as exigências metabólicas e de oxigênio. O refrigerante é água gelada a 0ºC e a sua vazão é ajustada para fornecer uma temperatura de saída de 15ºC. O trocador de calor opera com os dois fluidos não-misturados e o coeficiente global de transferência de calor é igual a 750 W/m2K. A massa específica e o calor específico do sangue são 1050 kg/m3 e 3740 J/kgK, respectivamente.

a) Determine a taxa de transferência de calor no trocador.   Resp: 3930 W

b) Calcule a vazão de água.    Resp: 3,74 litros/min

c) Qual é a área da superfície do trocador de calor?    Resp: 0,24 m2.

21. (Incropera et al., 6 ed., 11.48) Um trocador de calor de escoamento cruzado com único passe, com os dois fluidos não-misturados, está sendo usado com os dois fluidos não-misturados, está sendo usado para aquecer água ( kg/s, cp = 4200 J/kgK) de 20ºC para 100ºC com gases de exaustão quentes (cp = 320ºC. Qual é a vazão mássica requerida dos gases de exaustão? Admita que UA é igual ao seu valor de projeto de 4700 W/m2K, independentemente da vazão mássica de gás.    Resp: 2,83 kg/s.

22. (Incropera et al., 6 ed., 11.56) Um trocador de calor bitubular utiliza água, disponível a 15ºC, para resfriar etilenoglicol de 100 para 60ºC. As vazões da água e do etilenoglicol são de 0,5 kg/s cada uma. Quais são as taxas de transferência de calor máxima possível e a efetividade do trocador de calor? Qual o modo de operação preferível, escoamento em paralelo ou escoamento em contracorrente?

23. (Incropera et al., 6 ed., 11.62) Um trocador de calor casco e tubos, com um passe no casco e dois passes nos tubos, é usado para transferir calor de uma solução de etilenoglicol-água (lado do casco), vinda de um coletor solar instalado no telhado, para água pura (lado dos tubos) usada nas atividades normais da casa. Os tubos possuem diâmetros interno e externo de Di = 3,6 mm e De = 3,8 mm, respectivamente. Cada um dos tubos tem 0,8 m de comprimento (0,4 m por passe) e o coeficiente de transferência de calor associado à mistura de etilenoglicol é de he = 11000 W/m2K.

a) Para tubos de cobre puro, calcule a taxa de transferência de calor da solução de etilenoglicol-água (kg/s, Tq,ent = 80ºC) para a água pura (kg/s, Tf,ent = 20ºC). Determine as temperaturas de saída das duas correntes de fluidos. A massa específica e o calor especifico da mistura etilenoglicol-água são 1040 kg/m3 e 3660 J/kgK, respectivamente.    Resp: 204 kW; 57,3ºC; 42,7ºC

b) Propõe-se substituir a matriz tubular de cobre por uma matriz composta por tubos de náilon resistente a altas temperaturas com os mesmos diâmetro e espessura de parede. O náilon é caracterizado por uma condutividade térmica de kn = 0,31 W/mK. Determine o comprimento dos tubos necessários para transferir a mesma quantidade de calor da parte (a).    Resp: 2,33 m.

24. (Incropera et al., 6 ed., 11.68) Em cirurgias com coração aberto sob condições hipotérmicas, o sangue do paciente é resfriado antes da cirurgia e reaquecido após a mesma. Propõe-se para este fim a utilização de um trocador de calo bitubular em contracorrente com 0,5 m de comprimento. O tubo interno possui parede delgada e um diâmetro de 55 mm. O calor específico do sangue é de 3500 J/kgK.

a) Se água a Tq,ent = 60ºC e kg/s é usada para aquecer o sangue que entra no trocador a Tf,ent = 18ºC e kg/s, qual é a temperatura do sangue ao deixar o trocador de calor? O coeficiente global de transferência de calor é de 500 W/m2K.

25. (Incropera et al., 6 ed., 11.72) Um trocador de calor é formado por uma matriz com 1200 tubos com paredes delgadas sobre os quais ar escoa em escoamento cruzado. Os tubos estão posicionados em linha, perfazendo 40 colunas longitudinais (ao longo da direção do escoamento do ar) e 30 linhas transversais. Os tubos possuem 0,07 m de diâmetro e 2 m de comprimento, com passos transversal e longitudinal de 0,14 m. O fluido quente, escoando no interior dos tubos, é vapor d'água saturado, que condensa a 400 K. O coeficiente de transferência de calor por convecção no vapor em condensação é muito maior do que aquele no lado do ar.

a) Se o ar entra no trocador de calor a kg/s, 300 K e 1 atm, qual é a sua temperatura de saída?    Resp: 104ºC.