ESCOAMENTO EXTERNO

PLACA PLANA EM ESCOAMENTO PARALELO

Escoamento laminar

;

Metais líquidos:

;

Escoamento turbulento sobre placa isotérmica

Condições de camada-limite mista

sendo

Placas planas com condições de fluxo térmico constante

Escoamento laminar:

Escoamento turbulento:

CILINDRO EM ESCOAMENTO CRUZADO

Af é a área frontal do cilindro (área projetada)

valores de C e m: vide Tabela 7.2 e 7.3.

propriedades avaliadas a , à exceção de Prs; valores de C e m são listados na Tabela 7.4; se , n = 0,37; se , n = 0,36.

ESFERA

propriedades avaliadas a  , à exceção de Ts.

Transporte em gotas em queda livre:

ESC. EXTERNO CRUZADO EM MATRIZES TUBULARES

valores de C1 e m são listados na Tabela 7.5.

Correção se NL < 10: , sendo os valores de C2 obtidos da Tabela 7.6.

;

arranjo alinhado: ;

arranjo alternado: se ; caso contrário, utilizar a equação para arranjo alinhado.

valores de C e m são fornecidos na Tabela 7.7; as propriedades são avaliadas na média entre as temperaturas de entrada e de saída do fluido.

Correção se NL < 20: , sendo os valores de C2 obtidos da Tabela 7.8.

sendo N o número total de tubos na matriz e NT o número de tubos no plano transversal.

sendo os valores do fator de atrito f e o fator de correção  apresentados nas Figuras 7.13 e 7.14.

ESCOAMENTO INTERNO

CONSIDERAÇÕES FLUIDODINÂMICAS

Região de entrada (esc. laminar):

Região de entrada (esc. turbulento):

Vazão mássica:

Número de Reynolds baseada na vazão mássica:

Fator de atrito de Darcy (esc. laminar):

Fator de atrito de Darcy (esc. turbulento – eq. de Miller):

sendo e a rugosidade absoluta do duto.

Perda de carga:

CONSIDERAÇÕES TÉRMICAS

Comp. de entrada térmico (esc. laminar):

Comp.de entrada térmico (esc. turbulento):

BALANÇO DE ENERGIA

Fluxo térmico na superfície constante:

sendo P o perímetro do tubo.

Temperatura superficial constante:

ESCOAMENTO LAMINAR EM TUBOS CIRCULARES

Região plenamente desenvolvida:

Fluxo constante na superfície:

Temperatura constante:

Região de entrada:

ESCOAMENTO TURBULENTO EM TUBOS CIRCULARES

sendo n = 0,3 para resfriamento e n = 0,4 para aquecimento.

Metais líquidos, fluxo térmico constante:

Metais líquidos, temperatura superficial constante:

Tubos não-circulares:

Diâmetro hidráulico:

Escoamento laminar: vide Tabela 8.1.

Escoamento turbulento: utilizar as correlações para tubos circulares, empregando o diâmetro hidráulico.

Região anular entre tubos concêntricos:

Escoamento laminar: vide Tabela 8.2

Escoamento turbulento (fluxo térmico uniforme):

valores para Nuii, Nuee,  e  podem ser obtidos na Tabela 8.3.

CONVECÇÃO NATURAL

Coeficiente de expansão:

Número de Grashof:

Número de Rayleigh:

CONV. NATURAL LAMINAR SOBRE SUPERF. VERTICAL

CORRELAÇÕES EMPÍRICAS EM ESC. EXTERNOS

Placa vertical:

Escoamento laminar:

Resultados anteriores podem ser utilizados para cilindros verticais de comprimento L, se: .

Placas inclinadas:

Se , substituir g por  no cálculo do número de Rayleigh para a placa e empregar as correlações para placa vertical (isto é válido para as superfícies superior de placa resfriada e inferior de placa aquecida).

Placas horizontais:

Superfície superior de uma placa aquecida ou superfície inferior de uma placa resfriada:

Superfície inferior de uma placa aquecida ou superfície superior de uma placa resfriada:

CILINDRO HORIZONTAL LONGO

valores de C e n são fornecidos na Tabela 9.1.

ESFERAS

CONV. NATURAL EM CANAIS (PLACAS PARALELAS)

Canais verticais:

sendo S a distância entre as placas.

Limite completamente desenvolvido:

Fluxo térmico uniforme:

Rayleigh modificado:

Limite completamente desenvolvido:

Condições isotérmicas:

Condições de fluxo constante:

valores de C1 e C2: vide Tabela 9.3.

Canais inclinados

ESPAÇOS CONFINADOS

Cavidades retangulares:

Cavidade horizontal aquecida pela superfície inferior:

Cavidade vertical retangular ():

Cavidades inclinadas:

se a grandeza entre colchetes [] for negativa, utilizar o valor nulo no lugar; valores de τ* são fornecidos na Tabela 9.4.

Cilindros concêntricos:

se o valor previsto para  utilizar .

(Utilizar o valor de LC no cálculo do número de Rayleigh).

Esferas concêntricas:

se o valor previsto para  utilizar .

(Utilizar o valor de LS no cálculo do número de Rayleigh).

CONVECÇÃO NATURAL E FORÇADA COMBINADAS

representando os subíndices F e N, respectivamente, forçado e natural; o sinal + é utilizado para escoamentos paralelos e transversais; o sinal - é empregado no caso oposto; geralmente, n = 3; n = 7/2 para escoamentos transversais em placas horizontais; e n = 4 no caso para escoamentos transversais em cilindros (ou esferas).

Tab 7.2. Coeficientes para cilindro circular em esc. cruzado.

Tab 7.3. Constantes para cilindros não-circulares em esc. cruzado

Tab. 7.6.Fator de correção C2 para NL < 10.

Tab. 7.4. Constantes para cilindro circular em esc. cruzado.

Tab. 7.5. Constantes para o esc. de ar sobre uma matriz tubular de 10 ou mais colunas.

Tab. 7.8. Fator de correção C2 para NL < 20.

Tab. 7.7. Constantes para a matriz tubular em escoamento cruzado para 20 ou mais colunas.

Fig. 7.13. Fator de atrito e fator de correção; arranjo da matriz tubular alinhado.

Fig. 7.14. Fator de atrito e fator de correção; arranjo da matriz tubular alternado.

Tab. 8.1. Números de Nusselt e fatores de atrito para esc. laminar plenamente desenvolvido.

Fig. 8.3. Coeficientes de influência para o esc. laminar plenamente desenvolvido em regiões anulares circulares

| Fig. 8.2. Números de Nusselt para esc. laminar plenamente desenv. em regiões anulares. |  |
| --- | --- |

Tab. 9.1. Constantes para convecção natural sobre cilindro circular horizontal

| RaD | C | n |
| --- | --- | --- |
| 10-10 – 10-2 | 0,675 | 0,058 |
| 10-2 – 102 | 1,02 | 0,148 |
| 102 – 104 | 0,850 | 0,188 |
| 104 – 107 | 0,480 | 0,250 |
| 107 – 1012 | 0,125 | 0,333 |

Tab. 9.3. Parâmetros de transf. de calor para convecção natural entre placas paralelas verticais

Tab. 9.4. Ângulos críticos em cavidades inclinadas retangulares