MUDANÇA DE FASE

CORRELAÇÕES DA EBULIÇÃO EM PISCINA

Excesso de temperatura:

Ebulição nucleada:

sendo σ a tensão superficial do fluido e valores de Cs,f e n fornecidos na Tabela 10.1. Propriedades avaliadas à Tsat.

Fluxo térmico crítico:

sendo C = (π/24) = 0,131 (constante de Zuber) para cilindros horizontais, esferas e muitas superfícies grandes aquecidas e C = 0,149 para placas horizontais grandes. Propriedades avaliadas à Tsat.

Fluxo mínimo:

sendo C = 0,09. Propriedades avaliadas à Tsat.

Ebulição em filme em piscina:

sendo C = 0,62 para cilindros horizontais e C = 0,67 para esferas e:

Prop. do vapor à temperatura de filme.

No caso de : .

Se :

, sendo σ a constante de Stefan-Boltzmann.

EBULIÇÃO COM CONVECÇÃO FORÇADA

Ebulição com convecção forçada em esc. externo

Baixa velocidade:

Alta velocidade:

Número de Weber:

Região de baixa velocidade se: ; caso contrário, considera-se região de alta velocidade.

CONDENSAÇÃO EM FILME LAMINAR SOBRE PLACA VERTICAL

Espessura da camada-limite:

Calor latente modificado:

Transf. de calor total:

Taxa de condensação:

CONDENSAÇÃO EM FILME TURBULENTO

Número de Reynolds:

Região laminar sem ondulações:

Região laminar com ondulações:

Região turbulenta:

Para todos os casos anteriores:

CONDENSAÇÃO EM FILME SOBRE SISTEMAS RADIAIS

Coeficiente convectivo:

sendo C = 0,826 para esferas e C = 0,729 para tubos.

Fileira vertical com N tubos horizontais:

CONDENSAÇÃO EM FILME NO INTERIOR DE TUBOS HORIZONTAIS

Para baixas velocidades, com , pode-se utilizar  e, para este caso, deve-se empregar .

CONDENSAÇÃO EM GOTAS

TROCADORES DE CALOR

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSF. DE CALOR

Trocadores de calor aletados:

, sendo A a área superficial total (aletas e base exposta), de modo que:

, sendo ηa a eficiência de uma aleta.

Trocadores de calor não-aletados:

ANÁLISE DE TROCADORES DE CALOR – USO DA MÉDIA LOGARÍTMICA DAS TEMPERATURAS

sendo:

Trocador com escoamento em paralelo:

Trocador com escoamento em contracorrente:

ANÁLISE DE TROCADORES DE CALOR – MÉTODO DA EFETIVIDADE (NUT)

Capacitância térmica:

Capacitância térmica mínima:

Taxa máxima de transf. de calor:

Efetividade:

Número de unidades de transferência:

Relações entre NUT e ε podem ser obtidas nas Tabelas 11.3 e 11.4 ou Figuras 11.10 a 11.15.

RADIAÇÃO – PROCESSOS E PROPRIEDADES

RADIAÇÃO DE CORPO NEGRO

Intensidade espectral de corpo negro:

Constante de Planck:

Constante de Boltzmann:

Velocidade da luz no vácuo:

Distribuição de Planck:

Primeira constante da radiação:

Segunda constante da radiação:

Lei dos deslocamentos de Wien:

Terceira constante da radiação:

Lei de Stefan-Boltzmann:

Constante de Stefan-Boltzmann:

Absorção, Reflexão e Transmissão em superfícies reais

TROCA DE RADIAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES

FATOR DE FORMA

Integral do fator de forma:

(Valores para alguns fatores de forma são dados através das Tabelas 13.1 e 13.2 e Figuras 13.4, 13.5 e 13.6.)

Radiação que parte de uma superfície i e é interceptada por uma superfície j:

Relações do fator de forma

Relação de reciprocidade:

Regra do somatório:

TROCAS TÉRMICAS ENTRE SUPERFÍCIES CINZAS, DIFUSAS E OPACAS EM UMA CAVIDADE

Resistência radiante superficial:

Resistência espacial ou geométrica:

Taxa de transferência de radiação a partir de uma superfície i para N superfícies:

Cavidade com duas superfícies (caso geral):

Barreiras de radiação (N barreiras planas com emissividades iguais):

sendo  a taxa de transferência de radiação na ausência de barreiras (N = 0).

Superfície rerradiante:

TRANSFERÊNCIA DE CALOR COM MÚLTIPLOS MODOS